## Monitor de Hospitales V1.1
start | end | ID monitor (número identificación) | ID_Hospital | Trimestre (1,2,3 o 4) al cual corresponde la información a vaciar | Año | ¿El hospital cuenta con ascensores? | Cantidad de Ascensores operativos | Cantidad de Ascensores no operativos | Se encuentran operativas las vías de escapes (si están habilitadas o no, por ejemplo: tienen candados) | Se cuenta con iluminación operativa en las escaleras de emergencia? | ¿El hospital cuenta con tanques de almacenamiento de combustible? | Cantidad de Tanques Almacenamiento de combustible no operativos | Cantidad de Tanques Almacenamiento de combustible operativos | Cantidad de Almacenamiento total de combustible en lts (operativos+no operativos) | ¿El hospital cuenta con tanques de almacenamiento de agua? | Cantidad de tanques aéreos no operativos | Cantidad de tanques aéreos operativos | Cantidad de tanques subterráneos no operativos | Cantidad de tanques subterráneos operativos | Cantidad de almacenamiento de agua en lts entre todos los tanques operativos | Cantidad estimada de días en que la demanda de agua puede ser cubierta con los tanques de agua operativos | ¿Posee reserva de Agua para extinción de Incendios? | Cantidad de Bombas de aguas operativas | Bombas de agua no operativas | Tipos de Aducción de agua | Tipos de Aducción de agua/Red Local de Acueducto | Tipos de Aducción de agua/Abastecimiento por cisternas | Tipos de Aducción de agua/Pozo profundo | ¿El hospital cuenta con plantas eléctricas? | Cantidad de Plantas Eléctricas operativas | Cantidad de Plantas Eléctricas no operativas | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Quirófanos Generales | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Quirófanos especiales | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Quirófanos Emergencias | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Quirófanos Obstétricos | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Laboratorio | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Radiología | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Resonancia Magnética | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Tomografía | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Esterilización | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Recuperación Postanestésicas | Servicios médicos respaldados por plantas eléctricas operativas/Medicina crítica | Detectores de Humo: | Detectores Iónicos: | Alarmas de detección de incendios: | Rociadores: | Mangueras para extinción de incendios: | Extintores de incendio: | ¿Existen Antenas para comunicación con estaciones repetidoras? | ¿Existen Radios de comunicaciones? | ¿Existen Teléfonos Satelitales? | ¿Posee conexión con internet? | ¿Descarga de residuos por Red Local de Cloacas ? | ¿Descarga de residuos por Tanque Séptico ? | Planta de tratamiento para separar aguas residuales peligrosas y residuos líquidos | Depósito general de desechos sólidos | El depósito está clasificado según el origen del desecho ? (desecho común, bioinfeccioso o biológico) | ¿Existe Cava de almacenamiento de desechos biológico ? | ¿El hospital cuenta con Tanques Criogénico Principal? | Cantidad de Tanques Criogénico Principal operativos | Cantidad de Tanques Criogénico Principal no operativos | ¿El hospital cuenta con Tanques Criogénico de reserva? | Cantidad de Tanques Criogénico de Reserva operativos | Cantidad de Tanques Criogénico de Reserva no operativos | Cantidad total de Almacenamiento en los tanques principal + reserva (respuesta numérica en libras) | Cantidad de Cilindros de oxígeno operativos | Cantidad de Cilindros de oxígeno no operativos | Cantidad de compresores aire medicinal operativos | Cantidad de compresores aire medicinal no operativos | Cantidad de compresores de Vacío operativos | Cantidad de compresores de Vacío no operativos | Cupos emergencia Adultos | Cupos emergencia Pediátrica | Cupos emergencia Neonatología | Cupos emergencia Obstétrica | Quirófanos Generales | Quirófanos Especiales | Quirófanos Obstétricos | Sala de Parto | Medicina Crítica Adultos | Medicina Crítica Pediátrica | Medicina Crítica Neonatal | Laboratorio | Radiología | Tomografía | Resonancia Magnética | Radioterapia | Quimioterapia | Banco de Sangre | Nutrición | Esterilización | Total de camas operativas | Total de camas no operativas | Cupos Emergencia Adultos: operativos | Cupos Emergencia Adultos: no operativos | Equipos área de Emergencia Adultos (selección múltiple) | Equipos área de Emergencia Adultos (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos área de Emergencia Adultos (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos área de Emergencia Adultos (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos área de Emergencia Adultos (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Emergencias Adultos (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Emergencias Adultos (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Emergencias Adultos (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Emergencias Adultos (selección múltiple)/No faltan insumos | Cupos Emergencia Pediátrica: operativos | Cupos Emergencia Pediátrica: no operativos | Equipos Emergencia Pediátrica (selección múltiple) | Equipos Emergencia Pediátrica (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Emergencia Pediátrica (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Emergencia Pediátrica (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Emergencia Pediátrica (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Emergencias Pediátrica (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Emergencias Pediátrica (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Emergencias Pediátrica (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Emergencias Pediátrica (selección múltiple)/No faltan insumos | Cupos en Neonatología: operativos | Cupos en Neonatología: no operativos | Equipos en Neonatología (selección múltiple) | Equipos en Neonatología (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos en Neonatología (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos en Neonatología (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos en Neonatología (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Neonatología (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Neonatología (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Neonatología (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Neonatología (selección múltiple)/No faltan insumos | Cupos en Obstetricia: operativos | Cupos en Obstetricia: no operativos | Equipos Emergencia Obstetricia (selección múltiple) | Equipos Emergencia Obstetricia (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Emergencia Obstetricia (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Emergencia Obstetricia (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Emergencia Obstetricia (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Emergencias Obstetricia (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Emergencias Obstetricia (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Emergencias Obstetricia (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Emergencias Obstetricia (selección múltiple)/No faltan insumos | Quirófanos Generales: operativos | Quirófanos Generales: no operativos | Equipos Quirófanos Generales (selección múltiple) | Equipos Quirófanos Generales (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Quirófanos Generales (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Quirófanos Generales (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Quirófanos Generales (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Quirófanos Generales (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Quirófanos Generales (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Quirófanos Generales (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Quirófanos Generales (selección múltiple)/No faltan insumos | ¿Se encuentran operativos los aires acondicionados en los Quirófanos Generales? | Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales: operativos | Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales: no operativos | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple) | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Generales (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Quirófanos Especiales: operativos | Quirófanos Especiales: no operativos | Equipos Quirófanos Especiales (selección múltiple) | Equipos Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Quirófanos Especiales (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Quirófanos Especiales (selección múltiple)/No faltan insumos | ¿Se encuentran operativos los aires acondicionados en los Quirófanos Especiales? | Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales: operativos | Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales: no operativos | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales: (selección múltiple) | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales: (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales: (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales: (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales: (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Especiales (selección múltiple)/No faltan insumos | Quirófanos Obstétricos: operativos | Quirófanos Obstétricos: no operativos | Equipos Quirófanos Obstétricos (selección múltiple) | Equipos Quirófanos Obstétricos (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Quirófanos Obstétricos (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Quirófanos Obstétricos (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Quirófanos Obstétricos (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Quirófanos Obstétricos (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Quirófanos Obstétricos (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Quirófanos Obstétricos (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Quirófanos Obstétricos (selección múltiple)/No faltan insumos | ¿Se encuentran operativos los aires acondicionados en los Quirófanos Obstétricos? | Recuperación Postanestésica Quirófanos Obstétrico: operativos | Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico: no operativos | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple) | Equipos de Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Recuperación Postanestésica de Quirófanos Obstétrico (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Salas de Partos: operativos | Salas de Partos: no operativos | Equipos de Salas de Parto (selección múltiple) | Equipos de Salas de Parto (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Salas de Parto (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Salas de Parto (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Salas de Parto (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Salas de Parto (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Salas de Parto (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Salas de Parto (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Salas de Parto (selección múltiple)/No faltan insumos | ¿Se encuentran operativos los aires acondicionados en las Salas de Partos? | Salas de Trabajo de Parto: operativos | Salas de Trabajo de Parto: no operativos | Equipos de Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple) | Equipos de Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Salas de Trabajo de Parto (selección múltiple)/No faltan insumos | Sala de Recuperación Postparto: operativos | Sala de Recuperación Postparto: no operativos | Equipos de Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple) | Equipos de Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Sala de Recuperación Postparto (selección múltiple)/No faltan insumos | Cupos Medicina Crítica adultos: operativos | Cupos Medicina Crítica adultos: no operativos | Insumos Faltantes en Medicina Crítica adultos (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Medicina Crítica adultos (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Medicina Crítica adultos (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Medicina Crítica adultos (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos en Medicina Crítica adultos (selección múltiple) | Equipos en Medicina Crítica adultos (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos en Medicina Crítica adultos (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos en Medicina Crítica adultos (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos en Medicina Crítica adultos (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Cupos Medicina Crítica Pediátrica: operativos | Cupos Medicina Crítica Pediátrica: no operativos | Insumos Faltantes en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple) | Equipos en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos en Medicina Crítica pediátrica (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Equipos en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple) | Equipos en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Medicina Crítica neonaltal (selección múltiple)/No faltan insumos | Radiología cantidad equipos operativos | Radiología cantidad equipos no operativos | Equipos Radiología (selección múltiple) | Equipos Radiología (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Radiología (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Radiología (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Radiología (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Radiología (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Radiología (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Radiología (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Radiología (selección múltiple)/No faltan insumos | Tomografía cantidad equipos operativos | Tomografía cantidad equipos no operativos | Equipos Tomografía (selección múltiple) | Equipos Tomografía (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Tomografía (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Tomografía (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Tomografía (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Tomografía (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Tomografía (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Tomografía (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Tomografía (selección múltiple)/No faltan insumos | Resonancia Magnética cantidad equipos operativos | Resonancia Magnética cantidad equipos no operativos | Equipos Resonancia Magnética (selección múltiple) | Equipos Resonancia Magnética (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos Resonancia Magnética (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos Resonancia Magnética (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos Resonancia Magnética (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Resonancia Magnética (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Resonancia Magnética (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Resonancia Magnética (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Resonancia Magnética (selección múltiple)/No faltan insumos | ¿Está operativo el aire acondicionado en las áreas de imageneología? | Equipos de Laboratorio Sec hematología (selección múltiple) | Equipos de Laboratorio Sec hematología (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Laboratorio Sec hematología (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Laboratorio Sec hematología (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Laboratorio Sec hematología (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Laboratorio Sec hematología (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Laboratorio Sec hematología (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Laboratorio Sec hematología (selección múltiple)/Reactivos | Insumos Faltantes en Laboratorio Sec hematología (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Laboratorio sec química (selección múltiple) | Equipos de Laboratorio sec química (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Laboratorio sec química (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Laboratorio sec química (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Laboratorio sec química (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Laboratorio sec química (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Laboratorio sec química (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Laboratorio sec química (selección múltiple)/Reactivos | Insumos Faltantes en Laboratorio sec química (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple) | Equipos de Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple)/Reactivos | Insumos Faltantes en Laboratorio sec orina-copro (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Laboratorio sec hormonas (selección múltiple) | Equipos de Laboratorio sec hormonas (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Laboratorio sec hormonas (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Laboratorio sec hormonas (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Laboratorio sec hormonas (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Laboratorio sec hormonas (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Laboratorio sec hormonas (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Laboratorio sec hormonas (selección múltiple)/Reactivos | Insumos Faltantes en Laboratorio sec hormonas (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Laboratorio bacteriología (selección múltiple) | Equipos de Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Laboratorio bacteriología (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/Reactivos | Insumos Faltantes en Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/No faltan insumos | Insumos Faltantes en Laboratorio bacteriología (selección múltiple)/No faltan insumos | ¿Se encuentran operativos los aires acondicionados en los laboratorios? | Radioterapia cantidad equipos operativos | Radioterapia cantidad equipos no operativos | Equipos de Radioterapia (selección múltiple) | Equipos de Radioterapia (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Radioterapia (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Radioterapia (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Radioterapia (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Radioterapia (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Radioterapia (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Radioterapia (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Radioterapia (selección múltiple)/No faltan insumos | Quimio Terapia cantidad equipos operativos | Quimio Terapia cantidad equipos no operativos | Equipos de Quimio Terapia (selección múltiple) | Equipos de Quimio Terapia (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Quimio Terapia (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Quimio Terapia (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Quimio Terapia (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Quimio Terapia (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Quimio Terapia (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Quimio Terapia (selección múltiple)/Medicamentos | Insumos Faltantes en Quimio Terapia (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Banco de Sangre (selección múltiple) | Equipos de Banco de Sangre (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Banco de Sangre (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Banco de Sangre (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Banco de Sangre (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Banco de Sangre (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Banco de Sangre (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Banco de Sangre (selección múltiple)/Reactivos | Insumos Faltantes en Banco de Sangre (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Nutrición (selección múltiple) | Equipos de Nutrición (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Nutrición (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Nutrición (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Nutrición (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Nutrición (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Nutrición (selección múltiple)/Alimentos | Insumos Faltantes en Nutrición (selección múltiple)/Formulas | Insumos Faltantes en Nutrición (selección múltiple)/No faltan insumos | Equipos de Esterilización (selección múltiple) | Equipos de Esterilización (selección múltiple)/Falta de equipos | Equipos de Esterilización (selección múltiple)/Equipos dañados | Equipos de Esterilización (selección múltiple)/Equipos irrecuperables | Equipos de Esterilización (selección múltiple)/Funcionan todos los equipos | Insumos Faltantes en Esterilización (selección múltiple) | Insumos Faltantes en Esterilización (selección múltiple)/Consumibles | Insumos Faltantes en Esterilización (selección múltiple)/No faltan insumos | Total de enfermeras activas en el centro asistencial | Total de Médicos especialistas activos en el centro asistencial | Total de Residentes Asistenciales / Médicos Rurales en el Centro asistencial | Total de Residentes Postgrado No Universitarios activos en el Centro asistencial | Total de Residentes Postgrado Universitario activos en el Centro asistencial | Total de Bioanalistas activos en el Centro asistencial | Total de nutricionistas activos en el centro asistencial | Total de Trabajadores Sociales activos en el centro asistencial | Total de Técnico Radiólogo activos en el centro asistencial | __version__ | _id | _uuid | _submission_time | _validation_status | _notes | _status | _submitted_by | _tags | _index
2021-12-15 17:56 | 2021-12-15 18:28 | 80405 | 805 | IV | 2021 | sí | 1 | 2 | no | no | sí | 3 | 4 | 100000 | sí | 0 | 2 | 0 | 3 | 265 | 3 | no | 2 | 0 | Red Local de Acueducto | 1 | 0 | 0 | sí | 1 | 0 | [12 empty] | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | sí existen y sí funcionan | sí | sí | no existe | no existe |  | sí existe y no funciona | no |  |  | no |  |  |  | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | No tiene | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | No tiene | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | No tiene | No tiene | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | 20 | 8 | 4 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | sí | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | [24 empty] | 1 | [9 empty] | no | [11 empty] | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | sí | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | sí | [46 empty] | no |  | 1 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 80 | 60 | 25 | 0 | 120 | 10 | 5 | 30 | 10 | vRexVU2xdU7vSnWCRNbBNB | 242365714 | 01db488c-550d-423b-939f-9214dc74f25b | 2021-12-15 22:29 |  |  | submitted_via_web |  |  | 1
2021-12-16 06:39 | 2022-01-19 12:09 | 131003 | 1303 | IV | 2021 | sí | 1 | 5 | sí | no | no |  |  |  | sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 150000 | 2 | no | 5 | 15 | Red Local de Acueducto | 1 | 0 | 0 | sí | 1 | 0 | [12 empty] | no existen | sí existen y no funcionan | sí existen y no funcionan | sí existen y no funcionan | no existen | no existen | sí existen y no funcionan | sí existen y no funcionan | no existen | sí existen y no funcionan | sí | no | no existe | sí existe y no funciona |  | no existe | no |  |  | no |  |  |  | 10 | 55 | 400 | 800 | 0 | 0 | Tiene y funciona | No tiene | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | No tiene | No tiene | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | No tiene | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | 650 | 550 | 50 | 25 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12 | 15 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 12 | 8 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | [9 empty] | sí | [12 empty] | 2 | [9 empty] | no | [11 empty] | 4 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 4 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 |  | 16 | [20 empty] | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [20 empty] | no | [46 empty] | sí |  | 6 | [10 empty] | 9 | [9 empty] | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | [17 empty] | 557 | 96 | 188 | 0 | 150 | 4 | 2 | 48 | 16 | vRexVU2xdU7vSnWCRNbBNB | 242569220 | 2ba0e333-c916-4161-9a93-2b9c7dc9953d | 2021-12-16 13:39 |  |  | submitted_via_web |  |  | 2
2022-01-02 12:52 | 2022-01-02 13:44 | 161908 | 1608 | IV | 2021 | sí | 1 | 1 | no | no | no |  |  |  | sí | 0 | 0 | 1 | 1 | 60000 | 1 | no | 1 | 3 | Red Local de Acueducto | 1 | 0 | 0 | sí | 1 | 2 | Quirófanos Emergencias Quirófanos Obstétricos Laboratorio Medicina crítica | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | sí existen y no funcionan | no existen | sí existen y no funcionan | sí existen y no funcionan | no existen | no existen | sí existen y no funcionan | no existen | no existen | sí existen y sí funcionan | sí | sí | no existe | sí existe y no funciona |  | sí existe y no funciona | no |  |  | no |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | No tiene | No tiene | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | 110 | 300 | 100 | 150 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 30 | 20 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | sí | 2 | 4 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | sí | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | sí | 2 | 1 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 1 | [20 empty] | no | [46 empty] | no | [12 empty] | 10 | [9 empty] | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 250 | 300 | 180 | 55 | 100 | 3 | 0 | 2 | 8 | vRexVU2xdU7vSnWCRNbBNB | 247462487 | ae4ec21e-6d38-4b83-a72e-d59bddfb47dc | 2022-01-02 16:44 |  |  | submitted_via_web |  |  | 3
2022-01-05 17:18 | 2022-01-05 17:36 | 211320 | 2120 | I | 2022 | sí | 1 | 1 | no | no | no |  |  |  | sí | 0 | 0 | 4 | 200000 | 100000 | 100000 | no | 1 | 2 | Abastecimiento por cisternas | 0 | 1 | 0 | sí | 1 | 2 | Quirófanos Emergencias Medicina crítica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | sí existen y no funcionan | no existen | no existen | no existen | no existen | sí | no | no existe | no existe |  | no existe | no |  |  | no |  |  |  | 70 | 40 | 150 | 50 | 0 | 0 | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | No tiene | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | No tiene | No tiene | No tiene | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | 400 | 150 | 30 | 25 | Falta de equipos | 1 | 0 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos No faltan insumos | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 10 | 25 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Medicamentos | 0 | 1 | 0 | sí | 1 | 2 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [9 empty] | no | [12 empty] | 2 | [9 empty] | no | [12 empty] | 1 | [9 empty] | no |  | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 6 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | [20 empty] | 1 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | no | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Reactivos | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Reactivos | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Reactivos | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Reactivos | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Reactivos | 0 | 1 | 0 | 0 | sí | [22 empty] | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Reactivos | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Alimentos Formulas | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 400 | 150 | 100 | 60 | 150 | 10 | 10 | 5 | 10 | vRexVU2xdU7vSnWCRNbBNB | 248390085 | 1e477327-1d17-43e6-8a40-7e166c8bc47d | 2022-01-05 21:36 |  |  | submitted_via_web |  |  | 4
2022-01-13 16:48 | 2022-01-13 17:40 | 130903 | 13032 | I | 2022 | sí | 0 | 2 | sí | sí | sí | 0 | 2 | 25000 | sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 540000 | 1 | no | 4 | 2 | Red Local de Acueducto | 1 | 0 | 0 | sí | 1 | 3 | Quirófanos Generales Quirófanos especiales Quirófanos Emergencias Quirófanos Obstétricos Laboratorio Radiología Resonancia Magnética Tomografía Esterilización Recuperación Postanestésicas Medicina crítica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | sí existen y no funcionan | no existen | no existen | sí existen y sí funcionan | sí existen y sí funcionan | sí | no | no existe | sí existe y sí funciona | sí | sí existe y no funciona | sí | 1 | 0 | no |  |  | 140 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | No tiene | No tiene | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | 9 | 3 | 11 | 1 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 40 | 18 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 5 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | [9 empty] | no | [11 empty] | 1 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | no |  | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 5 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [20 empty] | no | [46 empty] | no | [11 empty] | 1 | 0 | Falta de equipos | 1 | 0 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Alimentos Formulas | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 383 | 126 | 175 | 161 | 2 | 12 | 4 | 7 | 14 | vRexVU2xdU7vSnWCRNbBNB | 250758396 | d8a4b0c1-a638-4fa7-9998-82641a09fbe1 | 2022-01-13 21:40 |  |  | submitted_via_web |  |  | 5
2022-01-20 20:40 | 2022-01-20 22:38 | 232613 | 1313 | I | 2022 | sí | 1 | 1 | sí | no | sí | 0 | 1 | 1 | sí | 0 | 1 | 0 | 1 | 40000 | 2 | no | 2 | 1 | Red Local de Acueducto Abastecimiento por cisternas | 1 | 1 | 0 | sí | 3 | 0 | [12 empty] | sí existen y sí funcionan | sí existen y sí funcionan | sí existen y sí funcionan | sí existen y no funcionan | sí existen y no funcionan | sí existen pero no tienen mantenimiento al día | sí existen y no funcionan | sí existen y sí funcionan | no existen | sí existen y sí funcionan | sí | no | no existe | no existe |  | no existe | sí | 2 | 0 | no |  |  |  | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | 150 | 0 | 100 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | sí | 7 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 8 | [9 empty] | sí | [11 empty] | 2 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 7 | 3 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 2 | 1 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | sí | [46 empty] | sí | [22 empty] | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Alimentos Formulas | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 200 | 100 | 327 | 0 | 327 | 20 | 20 | 30 | 20 | vRexVU2xdU7vSnWCRNbBNB | 252900843 | 070ca9cd-1036-474f-b1f5-e36599c18828 | 2022-01-21 02:38 |  |  | submitted_via_web |  |  | 6
2022-01-25 11:45 | 2022-01-25 12:00 | 121712 | 1212 | IV | 2021 | sí | 1 | 1 | no | no | no |  |  |  | sí | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | no | 0 | 0 | Red Local de Acueducto | 1 | 0 | 0 | sí | 1 | 1 | Quirófanos Emergencias Quirófanos Obstétricos Recuperación Postanestésicas Medicina crítica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | no existen | no existen | no existen | no existen | no existen | sí existen pero no tienen mantenimiento al día | no existen | no existen | no existen | no existen | no | no | sí existe y no funciona | sí existe y no funciona |  | sí existe y no funciona | no |  |  | no |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y no funciona | Tiene y no funciona | No tiene | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | Tiene y funciona | 20 | 5 | 8 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | sí | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [9 empty] | no | [11 empty] | 1 | 2 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos No faltan insumos | 1 | 1 | 1 | no | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | no | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | no | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados Equipos irrecuperables | 1 | 1 | 1 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | 0 | no | 3 | 2 | Falta de equipos | 1 | 0 | 0 | 0 | Medicamentos | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Medicamentos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles Reactivos | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Alimentos Formulas | 1 | 1 | 0 | Falta de equipos Equipos dañados | 1 | 1 | 0 | 0 | Consumibles | 1 | 0 | 50 | 70 | 40 | 110 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | vRexVU2xdU7vSnWCRNbBNB | 254265404 | a925baed-17a0-4e64-ad45-29b9c5946c48 | 2022-01-25 16:00 |  |  | submitted_via_web |  |  | 7